| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 万红外筒型网络摄像机 | 台 | 11 | 海康威视 |
| 2 | 400万室内照度枪机 | 台 | 30 | 海康威视 |
| 3 | 云台摄像机（400W6 寸星光级球机） | 台 | 2 | 海康威视 |
| 4 | 摄像立杆 | 套 | 4 | 定制 |
| 5 | 核心交换机 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 6 | 汇聚交换机 | 台 | 8 | 海康威视 |
| 7 | 64路网络视频服务器 | 台 | 1 | 海康威视 |
| 8 | 4T监控硬盘 | 台 | 8 | 希捷 |
| 9 | 千兆收发器 | 对 | 10 | 国优 |
| 10 | 视频操作台 | 套 | 1 | 定制 |
| 备注：比选格式自拟，报价含人工、税费、拆除等一切费用。 |  |  |  |  |

监控项目清单：