四川省郫县豆瓣股份有限公司  研发中心设备  项目询价单

一、报价注意事项

（一）本询价含税含运费，作为采购项目重要组成部分。

（二）交货期限： 30 日内交货。   （三）运输方式：汽车。

（四）交货地点及卸货方式：郫县豆瓣公司仓库，供应商负责卸货；

（五）税票：增值税专用发票；税率：13%；付款方式：货到验收合格票到后付款。

（六）我司联系人：冯晓燕  联系电话： 18328484967

（七）投标报价公司需遵守《廉政告知书》条款。

投标方对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话028-87867311)。

二、询价产品的名称、规格、数量、价格等

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色差仪 | 威福光电（FRU） | WS2300-8，配件：多功能配件一套 | 1套 | 1.几何条件：CIE 推荐照明接收方式：d/8 2.颜色空间：CIEL*a*b CIEL*C*h、HunterLab 3.标准光源：A、D50、D65、F1、 F4、F11(TL84) 4.光源：SCI 5.色差公式：CIE△E*ab、△E*HunterLab、△E*CMC（2：1） 6.测量口径：φ8mm 7.传感器：线阵 CMOS@256 像素 8．分光方式：凹面衍射光栅 9．观察者：CIE10°标准观察者、CIE2°标准观察者 12．测量间隔：2.5 秒 13．反射率范围：0%-200% 14．重复精度：△E0.07（测量白板 30 次取其偏差平均值） 15．台间差：△E0.4（RAL 12 色块） 16．光源寿命：大于 50000 小时 17．电池电量：10000 测量以上 18．屏幕：TFT 真彩 2.8 英寸@（16:9） 19．数据存储容量：存储标样 100 条 20．存储试样 16000 条 21．工作温度：0℃-40℃（32℉-104℉） 22．存放温度：-20℃-50℃（-4℉-122℉） 23．湿度范围：相对湿度低于 85%，无凝露 24．重量：450g 25．尺寸：199*69*90mm 26．外包装尺寸：37.8*32.3*18Cm 配置： 主机、电源适配器、标准白板、标准黑腔、锂电池、说明书、数据线 |
| 2 | 冷冻离心机 | 贝克曼 | Allegra C-34R， 配件： 18200rpm/24×1.5mL 13000rpm/6×50mL 10000rpm/6×100mL | 1台 | 一、技术参数 *1、主机最高转速≥22,500rpm，主机最大离心力≥34,000xg，单次离心最大容量≥6×100ml，且兼容酶标板转子和PCR八排管转子 2、 转速控制精度：≤±10rpm 3、操作方式：采用≥7英寸彩色 LCD触摸屏，支持中、英两种语言 *4、升速档位≥12档，减速档位≥12档 *5、温度控制范围：-20-40℃ 6、具有快速预冷功能，将离心腔室的温度降低到4℃的时间≤15分钟（环境温度15-25℃） 7、所有转子在最高转速时（环境温度15-25℃），温度稳定值可以达到≤4 ℃ 8、具有转子自动识别、计数、寿命提醒和平衡监测功能 9、具有节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动停止制冷 *10、离心舱门为自动吸门锁，方便开关 *11、转子盖旋转半圈锁定，具有锁定线直观显示 12、离心腔体内具有排水口设计 13、具有多段程序离心功能：≥5段 14、主机能够预存程序数量≥1000个 15、具有三级用户管理权限，并可以配置独立用户名及密码≥100个 16、运行记录可以实时曲线显示，并可自动记录完整历史运行数据≥1000条 *17、运行记录的结果可通过USB导出保存为PDF或CSV (UTF-8形式)格式，具有电子签名功能，并在导出PDF文件时一同输出 18、具有时间戳的事件记录功能（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），记录数量≥10万条 19、输出端口：具备USB接口，快速导出数据 20、仪器噪音量：≤60db(A)，主机重量：≤65kgm 二、配置 1. Allegra C-34R小型台式高速冷冻离心机主机一台 2.18200rpm/24×1.5mL（2ml）转子一个 3.13000rpm/6×50mL转子一个 4.10000rpm/6×100mL转子一个 5. 7英寸LCD电阻触控屏及操作软件 6.产品说明书一份 |
| 3 | 酶标仪 | Agilent | Epoch 2 | 1套 | 1 常规： 1. 主要技术指标 1.1★支持检测板类型: 6,12,24,48,96和384孔标准微孔板，Take3板（选配，可进行16个或48个体积为2ul样品的定量），BioCell比色杯、标准比色杯检测（选配适配器或Take3板） 1.2 读板速度： 96孔板≤8秒，384孔板≤14秒 1.3读板模式： 终点、动力学和波长扫描、孔域扫描模式 1.4 光源： 氙闪灯 1.5 波长选择： 单色器，1nm递增 1.6★ 波长范围：不窄于200 - 999 nm 1.7 ★带宽： ≤2.9nm 1.8 光程校正专利：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 1.9 波长准确性：± 2 nm 1.10 波长重复性：± 0.2 nm 1.11 检测范围： 0.000 到 4.000 OD 1.12 ★分辨率： 0.0001 OD 1.13 OD准确性： ± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ; ± 3% ± 0.010@2.0- 2.5 OD 1.14 OD线性： ± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ; ± 3% ± 0.010@2.0-2.5 OD 1.15 OD重复性： ± 1% ± 0.005@0- 2.0 OD ; ± 3%± 0.005@2.0- 2.5 OD 1.16 散射光： 0.03 % @ 230nm 1.17 曲线类型： Linear、Point to Point 、Quadratic、Cubic、4-P、2-P、Cubic Spline 1.18 扫描分析： 可进行单孔的波长扫描，并以波长或OD值形式显示结果 1.19 ★振荡功能： 线性振荡、轨道及双轨道振荡，时间和速度均可调 1.20 ★温控： 室温以上4℃-65℃；温度准确性±0.2℃@37℃ 1.21 防凝集技术：有，可进行差异控温，有效防止凝集现象产生 1.22 系统体积： 15.5" D x 12.5" W x 8" H (39.3 x 32 x 20.3 cm) 1.23 重量： 9.1 kg 1.24 操作环境： 操作温度18°C 至 40°C；相对湿度 10% - 85%；100V－240V 1.25 软件控制： 标配仪器控制及数据分析软件 2. 配置要求 1.酶标仪主机 1套 2.中文版数据采集及分析软件 1套 3.内置4-zone温度控制模块：可达65℃ 1套 4.内置振荡器：线性振荡，轨道及双轨道振荡 1套 5.电脑：联想台式电脑 扬天M460 商务机，CPU≥i5 12代；内存≥16GB DDR4；硬盘≥500G SSD；显示器≥23寸低蓝光无屏闪；集成无线网卡；键鼠；一键恢复windows；质保≥3年（增配腾达USB双频无线网卡外置6dbi天线）。 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 德泰 | MultiVortex 配件： 26×15mL 12×50mL 40×1.5mL | 1套 | 1、主要用途： 通过涡旋振荡的方式将待处理样品充分均一化，为同批样品提供均衡持续的涡旋振荡效果，批量处理能力强，确保样品处理平行性。广泛用于食品的农残、兽残等项目检测。 2、技术性能指标： ▲2.1 最多支持40位样品同时进行涡旋混合，兼容多种规格的样品管支架。 2.2 振幅：3mm，可以很好的实现振荡混匀难溶样品，尤其适合大容器。 2.3标配26位试管支架（适用Ø10-16mm样品管）和12位试管支架（适用Ø16-32mm）样品管）。 2.4兼容性强，可容纳1.5/2mL、15mL、50mL、100mL等不同体积的样品管。 2.5转速范围：200 - 3000rpm 2.6功率：100W 2.7最大载重：1.8Kg ▲2.8 具有过热自动保护功能，提供自适应降速保持不停机和停机后自动复启两种保护方式可选，满足不同实验需求。默认停机后自动复启保护方式。 ▲2.9控制终端：采用5寸触摸控制彩屏，采用一体化设计，显示分辨率800×480。具备手动和程序双模式控制。 2.10程序模式：可以储存12个以上完整的涡旋振荡程序（包括转速、时间等信息），混合方法随时储存和调用。 ▲2.11 具备程序调速功能：每个涡旋振荡程序中，可预设6段不同的转速及涡旋时间，运行后可自动变速涡旋混合批量样品，中途无需人工参与。 ▲2.12中英文界面自由切换，可实时显示转速、振荡混合时间等 2.13整机结构紧凑，噪声水平低，占地面积小。 3、配置： 3.1 多样品涡旋混合器主机 1套 3.2 5寸触摸控制彩屏及控制软件 1套 3.3 26位 Ø10-16mm试管固定架 1个 3.4 12位 Ø16-32mm试管固定架 1个 3.5 50mL尖底离心管 50支 3.6 15mL尖底离心管 100支 3.7 操作手册 1套 3.8 40位1.5ml/2ml微量离心管架 1套 |

报价时间：2024 年   月     日

三、其他提供资料

（若需其他文件，如：营业执照、生产许可证、三方外检报告等）。

报价单位名称；

联系人：

联系电话：